[image: image1.jpg]@ 000 TexHonoruu ceeta @




	Артикул
	Тип отражателя
	Описание
	Цена, опт

	
	
	
	

	   Встраиваемые светильники типа DOWNLIGHT с компактной люминесцентной лампой

	102.226 POLISHED
	 Глянцевый  
	 Мощность: 2х26W. Цоколь: G24d-3. Электромагнитный ПРА Vossloh Schwabe (Германия). IP20. Размеры: диаметр - 242 мм, глубина - 120 мм, врезной диаметр 200 мм. Цвет: белый. 
	1 211,85

	102.226 FACET
	 "Фасет"  
	
	1 211,85

	102.226 MATT
	 Матовый  
	
	1 211,85

	 
	 
	 
	 

	108.226 FACET
	 "Фасет" с  прозрачным стеклом 
	 Мощность: 2х26W. Цоколь: G24q-3. Электронный ПРА HELVAR (Финляндия). IP44. Размеры: диаметр - 238 мм, глубина - 149 мм, врезной диаметр 215 мм. Цвет: белый. 
	1 940,40

	 
	 
	 
	 

	109.226 OPAL GL
	 Глянцевый с матовым стеклом 
	 Мощность: 2х26W. Цоколь: G24q-3. Электронный ПРА HELVAR (Финляндия). IP44. Размеры: диаметр - 238 мм, глубина - 149 мм, врезной диаметр 215 мм. Цвет: белый. 
	2 033,55

	   Встраиваемые светильники типа DOWNLIGHT с металлогалогенной лампой (без ПРА)

	251.070
	 Матовый с матовым стеклом 
	Мощность: 70W. Цоколь: Rx7. Без ПРА. IP44. Размеры: диаметр - 190 мм, глубина - 135 мм, врезной диаметр 160 мм. Цвет: белый.
	585,00

	 
	 
	 
	 

	252.070
	 Матовый с прозрачным  стеклом 
	Мощность: 70W. Цоколь: Rx7. Без ПРА. IP40. Регулируемый (0-70°). Размеры: длина х ширина - 230х144 мм, глубина - 120 мм, врезной размер 216х124 мм. Цвет: белый.
	526,50

	 
	 
	 
	 

	253.070
	 Матовый с прозрачным  стеклом 
	Мощность: 35/70W. Цоколь: G12. Без ПРА. IP40. Регулируемый (0-45°). Размеры: диаметр - 191 мм, глубина - 157 мм, врезной диаметр 170 мм. Цвет: белый.
	999,00

	Встраиваемые светильники типа DOWNLIGHT под металлогалогенную лампу (без ПРА)

	

	DL-721R
CDMR111
	 
	Светильник DL-721R CDM-R111 35/70W металлогалогенный, 
встраиваемый. Цвет: белый, серебристый.
	1158

	DL-722
	 
	Корпус DL-722 корпус для 2 светильников
DL-721HD (175*315*206mm). Цвет: серебристый.
	836

	ЭПРА 2х70
	 
	Электронные ПРА OSRAM POWERTRONIC
PTI 2X70/220-240 S, 90x30x165mm
	2550

	ЭПРА 1х70
	 
	Электронные ПРА VS EHXc 70.326 (110Х75Х30)
	1349

	 
	 
	Лампа металогалогенная Philips 
MASTERC CDM-R111 70W/830 40D
	1984

	 
	 
	 
	 

	C уважением,
	 
	 
	 

	Хасимов Антон
	 
	 
	 

	Тел. 200-79-10
	 
	 
	 

	Сот. 8-908-908-19-83
	 
	 
	 

	ООО "Технологии Света"
	 
	 
	 

	г. Екатеринбург
	 
	 
	 

	ул. Добролюбова, д.7Б
	 
	 
	 

	www.lampalux.ru
	 
	 
	 

	anton@lampalux.ru 
	 
	 
	 


