	
	
	
	          Торгово-Ремонтная Компания           
          «УралПромСнаб»
	
	
	
	
	

	                                       Общество с ограниченной ответственностью
	
	

	                                                          Поставщик продукции заводов

               «МЭТЗ им Козлова» (Минск), ОАО «Алттранс» (Барнаул), ОАО «Укрэлектроаппарат»      (Хмельницкий), ЗАО «Электрощит-ТМ» (Самара), ООО «Завод «НВА» (Рассказово),
            ООО «Тольяттинский трансформатор» (Тольятти), АО «Казтрансформатор» (Кентау).
	
	

	офис в г. Среднеуральске,  ул. Дзержинского 21А, офис 6.
Тел/факс: 8(34368)7-58-77, 8(953)043-79-49, 8(963)440-37-00.
	www.uralpromsnab-ek.pul.ru
email: uralpromsnab2010@mail.ru
	
	

	   Прайс на 01.09.2011г.                        
	Цены указаны в руб/шт. с НДС
	
	

	кВА
	Алттранс


	Укрэлектроаппарат
 
	Минск

 (ТМГ)
	Тольятти

(ТМГ)
	Самара-Эщ

	НВА 

скл. З-д.    (ТМГ)
	КТЗ    Кентау
	кВА

	25/6
	64 000
	72 100
	71 000
	------
	 62 000
	   57 500
	64 000
	25/6

	25/10
	64 000
	72 100
	71 000
	------
	 62 000
	   57 500
	64 000
	25/10

	40/6
	71 000
	79 900
	79 000
	------
	 70 000
	   63 000
	74 900
	40/6

	40/10
	71 000
	79 900
	79 000
	------
	 70 000
	   63 000 
	74 900
	40/10

	63/6
	82 800
	92 000
	93 000
	------
	 82 800
	   73 000
	89 900
	63/6

	63/10
	82 800
	92 000
	93 000
	------
	 82 800
	   73 000
	89 900
	63/10

	100/6
	96 700
	102 700
	103 000
	------
	 95 500
	   83 000
	112 500
	100/6

	100/10
	96 700
	102 700
	103 000
	------
	 95 500
	   83 000
	112 500
	100/10

	160/6
	116 800
	127 000
	128 500
	121 000
	 119 500
	  105 000
	144 800
	160/6

	160/10
	116 800
	127 000
	128 500
	121 000
	 119 500
	  105 000
	144 800
	160/10

	250/6
	151 500
	169 000
	170 500
	152 000
	 158 800
	  144 000
	186 000
	250/6

	250/10
	151 500
	169 000
	170 500
	152 000
	 158 300
	  144 000
	186 000
	250/10

	400/6
	188 700
	222 000
	221 000
	194 000
	 206 000
	  185 000
	249 900
	400/6

	400/10
	188 700
	222 000
	221 000
	194 000
	 206 000
	  185 000
	249 900
	400/10

	630/6
	287 900
	312 000
	329 700
	286 000
	 305 500
	  282 000
	356 000
	630/6

	630/10
	287 900
	312 000
	329 700
	286 000
	 305 500
	  282 000
	356 000
	630/10

	1000/6
	410 000
	444 000
	465 000
	420 000
	 449 000
	  406 500
	571 800
	1000/6

	1000/10
	410 000
	444 000
	465 000
	420 000
	 449 000
	  406 500
	571 800
	1000/10

	1250
	-----------
	625 000
	640 000
	  ----------
	 696 000
	 -------------
	795 000
	1250

	1600
	----------
	799 000
	820 000
	790 000
	 865 000
	 -------------
	873 000
	1600

	2500
	----------
	1499 000
	---------
	  ----------
	1320 000
	 -------------
	1275 000
	2500

	4000
	----------
	----------
	----------
	----------
	----------
	 -------------
	1755 000
	4000

	6300
	----------
	----------
	----------
	----------
	----------
	 -------------
	2280 000
	6300


трансформаторы под заказ
	ТМФ (ТМГФ)-250-2500/10-6
	от 169 000
	ТМ(Г)-100-2500/35
	от 249 000

	ТМЗ-400-2500/10-6
	от  270 000
	ТСЗ-25-2500/10-6
	от 179 000

	ТМН-1000-6300/35 с РНТА-35/125
	от 1 660 000
	ТМЖ-25-2500/27,5
	от 123 000

	ТДНС/ТРДНС – 10000-63000
	под заказ 
	ТМПН(Г)-63-400/5-25ст.
	от 119 000

	ТСДЗ – 63-80/0,38 У3 (380)
	под заказ
	КТПТО-80/0,38
	от 142 800


подстанции под заказ киоскового типа
	КТП-ТВ(К)-100-630/6-10
	от 129 000
	2КТП-ПВ(К)-100-630/6-10
	от  410 000

	КТП-ПВ(К)-100-630/6-10
	от 196 000
	2КТП-ПК(К)-100-630/6-10
	от  399 000


подстанции под заказ внутренней установки

	КТП- 630-2500/6(10)
	под  заказ
	КСО-366
	   под заказ

	2КТП-630-2500/6(10)
	под заказ
	ЩО-70
	   под заказ

	Окончательная цена определяется индивидуально после Вашего телефонного звонка

	Многолетний опыт работы с крупными заказчиками
	
	
	

	Наличие продукции  на складе в г.Екатеринбурге и Москве.
	
	
	

	Любые другие трансформаторы и другое оборудование - под заказ.
	
	

	Ремонт, испытания, гарантийное обслуживание любых видов трансформаторов с выдачей гарантий.


Контактное лицо: Носенко Денис Станиславович, сот.8-963-440-37-00, ICQ 454787979
