	[image: image1.png]" KOMMAHMS






	Электрокотлы

	
	
	

	Электрокотлы. Класс "Стандарт-Эконом"
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭПО-2,5
	"G"1 1/4, упр. встроенное, 15кг,220,возможность подключения  внешнего датчика t
	5 650

	ЭПО-4          
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,220, возможность подключения датчика t
	6 750

	ЭПО-6           
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,220, возможность подключения  внешнего датчика t
	8 350

	ЭПО-7,5      
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,220/380, возможность подключения  внешнего датчика t
	9 980

	ЭПО-9,45    
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,220/380. возможность подключения  внешнего датчика t
	10 350

	ЭПО-12       
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,380/, возможность подключения  внешнего датчика t
	11 200

	ЭПО-15       
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,380, возможность подключения  внешнего датчика 
	12 880

	ЭПО-18       
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,380/, возможность подключения  внешнего датчика t
	13 680

	ЭПО-24       
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,380/, возможность подключения  внешнего датчика t
	15 420

	ЭПО-30       
	"G"1 1/4, пульт, 15кг,380/, возможность подключения  внешнего датчика t
	20 390

	Электрокотлы. Класс "Стандарт"
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭВАН С1-5           
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 20кг,220в.,1тэн, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	8 900

	ЭВАН С1-6
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 20кг,220в.,1тэн, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	10 230

	ЭВАН С1-7,5
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 20кг,220/380в.,3тэнa, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	11 480

	ЭВАН С1-9
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 20кг,220/380в.,3тэнa, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	12 760

	ЭВАН С1-12
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 20кг,380в.,3тэнa, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	14 770

	ЭВАН С1-15
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 20кг,380в.,3тэнa, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	16 130

	ЭВАН С1-18
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 24кг,380в.,3тэнa, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	17 120

	ЭВАН С1-24
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 24кг,380в.,3тэнa, возможность подключения насоса и  внешнего датчика t
	18 880

	ЭВАН С1-30
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 24кг,380в.,3тэнa, возможность подключения насоса и внешнего  датчика t
	22 840

	Электрокотлы. Класс "Комфорт" 
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭПО-1-5 "Warmos"(220В)
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 17кг,220в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и   внешнего  датчика t
	12 870

	ЭПО-1-7,5 "Warmos"(220В)
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,220в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и   внешнего  датчика t
	14 680

	ЭПО-1-7,5 "Warmos"(380В)
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,380в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	14 680

	ЭПО-1-9,45 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,380в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	15 630

	ЭПО-1-12 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,380в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	20 200

	ЭПО-1-15 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,380в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	20 770

	ЭПО-1-18 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,380в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	21 520

	ЭПО-1-24 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,380в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	22 680

	ЭПО-1-30 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 27кг,380в., 3ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	27 650

	ЭПО-1-36 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	32 050

	ЭПО-1-42 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	33 150

	ЭПО-1-48 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	34 970

	ЭПО-1-54 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	36 650

	ЭПО-1-60 "Warmos"
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения насоса и    внешнего датчика t
	39 250

	Электрокотлы. Класс "Комфорт" с термоманометром
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭПО-1М-7,5"Warmos"-М
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг, 220/380в., 2ступ.пульт, возможность подключения   внешнего датчика t, с термоманометром и насосом.
	18 860

	ЭПО-1М-9,45"Warmos"-М
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения  внешнего датчика t, с термоманометром и насосом.
	19 350

	ЭПО-1М-12"Warmos"-М
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения  внешнего датчика t, с термоманометром и насосом.
	23 440

	ЭПО-1М-15"Warmos"-М
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения  внешнего датчика t, с термоманометром и насосом.
	25 150

	ЭПО-1М-18"Warmos"-М
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения  внешнего датчика t, с термоманометром и насосом.
	25 880

	ЭПО-1М-24"Warmos"-М
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения  внешнего датчика t, с термоманометром и насосом.
	26 400

	ЭПО-1М-30"Warmos"-М
	в корпусе(панель управл.), "G"1 1/4, 41кг,380в., 2ступ.пульт, возможность подключения  внешнего датчика t, с термоманометром и насосом.
	31 760

	Электрокотлы. Класс "ЛЮКС" 
	 
	оптовая цена  с НДС

	WARMOS QX-7,5
	WARMOS-QX обладает системой самодиагностики, функциональными возможностями и комплектацией миникотельной в состав которой входят: циркуляционный насос, недельный программатор, расширительный бак объемом 12 литров, предохранительный клапан, автома-тический воздухоотводчик и манометр, позволяющий визуально контролировать давление в системе отопления. 
	28 320

	WARMOS QX-9
	
	30 350

	WARMOS QX-12
	
	30 880

	WARMOS QX-15
	
	31 370

	WARMOS QX-18
	
	32 350

	WARMOS QX-22,5
	
	33 980

	WARMOS QX-27
	
	35 200

	Электрокотлы. Класс "Профессионал" 
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭПО-36   (2 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 6кг, 37кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	29 850

	ЭПО-42   (2 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 6кг, 37кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	30 850

	ЭПО-48   (2 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 10кг, 37кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	32 950

	ЭПО-54   (2 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 10кг, 37кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	34 750

	ЭПО-60   (2 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 10кг, 37кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t
	36 350

	ЭПО-72   (3 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 15кг, 65кг,380/, возможность подключения  внешнего датчика t
	54 550

	ЭПО-84   (4 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 15кг, 65кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	57 950

	ЭПО-96   (4 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 20кг, 65кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	64 800

	ЭПО-108 (4 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 20кг, 65кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	68 740

	ЭПО-120 (4 фл.)
	"G"1 1/4, пульт 20кг, 65кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	74 920

	ЭПО-132 (6 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	147 800

	ЭПО-144 (6 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	155 800

	ЭПО-156 (7 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	159 900

	ЭПО-168 (7 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	164 680

	ЭПО-180 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	194 900

	ЭПО-192 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	207 300

	 ЭПО-204 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения внешнего  датчика t/
	215 800

	ЭПО-216 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения  внешнего датчика t/
	219 850

	ЭПО-228 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380/, возможность подключения  внешнего датчика t
	224 000

	ЭПО-240 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, 130кг,380, возможность подключения внешнего  датчика t/
	230 500

	ЭПО-300 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, вес котла 350кг
	390 000

	ЭПО-360 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, вес котла 350кг
	415 000

	ЭПО-420 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, вес котла 350кг
	438 000

	ЭПО-480 (8 фл.)
	"G"2, пульт 50кг, вес котла 350кг
	463 000

	
 


	Водонагреватели
	 

	 
	 
	 

	Водонагреватели. Класс "Стандарт-Эконом"
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭПВН-7,5  (1 фл.)
	G1/2, пульт, 10кг,220в,180л/ч
	7 100

	ЭПВН-9,45(1 фл.)
	G1/2, пульт, 20кг,380в,230л/ч
	9 820

	ЭПВН-12   (1 фл.)
	G1/2, пульт, 20кг,380в,300л/ч
	10 880

	ЭПВН-15   (1 фл.)
	G1/2, пульт, 20кг,380в,380л/ч
	12 750

	ЭПВН-18   (1 фл.)
	G1/2, пульт, 20кг,380в,450л/ч
	16 400

	ЭПВН-24   (1 фл.)
	G1/2, пульт, 20кг,380в,600л/ч
	19 960

	ЭПВН-30   (1 фл.)
	G1/2, пульт, 20кг,380в,750л/ч
	24 220

	Водонагреватели. Класс "Стандарт"
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭВАН В1-6
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 20кг,220в.,1тэн,
	9 000

	ЭВАН В1-7,5
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 20кг,220в.,3тэн,
	9 750

	ЭВАН В1-9
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 20кг,380в.,3тэн,
	11 830

	ЭВАН В1-12
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 20кг,380в.,3тэн,
	13 250

	ЭВАН В1-15
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 20кг,380в.,3тэн,
	17 900

	ЭВАН В1-18
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 24кг,380в.,3тэн,
	19 820

	ЭВАН В1-24
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 24кг,380в.,3тэн,
	22 150

	ЭВАН В1-30
	в корпусе(панель управл.), "G" 1/2, 24кг,380в.,3тэн,
	27 200

	Водонагреватели. Класс "Профессионал"
	 
	оптовая цена  с НДС

	ЭПВН-36   (2 фл.)
	G1/2, пульт 2х ступ, 40кг,380в,900л/ч
	34 200

	ЭПВН-42   (2 фл.)
	G1/2, пульт 2х ступ, 40кг,380в,1050л/ч
	35 050

	ЭПВН-48   (2 фл.)
	G1/2, пульт 2х ступ, 40кг,380в,1200л/ч
	37 750

	ЭПВН-54   (2 фл.)
	G1/2, пульт 2х ступ, 40кг,380в,1350л/ч
	40 450

	ЭПВН-60   (2 фл.)
	G1/2, пульт 2х ступ, 40кг,380в,900л/ч
	44 260

	ЭПВН-72   (3 фл.)
	G3/4, пульт 3х ступ, 90кг,380в,1800л/ч
	85 850

	ЭПВН-84   (3 фл.)
	G3/4, пульт 3х ступ, 90кг,380в,2100л/ч
	90 650

	ЭПВН-96   (4 фл.)
	G3/4, пульт 4х ступ, 90кг,380в,2400л/ч
	97 950

	ЭПВН-108 (4 фл.)
	G3/4, пульт 4х ступ, 90кг,380в,2700л/ч
	108 600

	ЭПВН-120 (4 фл.)
	G3/4, пульт 4х ступ, 90кг,380в,3000л/ч
	114 100

	


